附件：（NJUT2011JJBQ06）

食品与轻工学院（食品）学院实验室设施搬迁清单

分包一：

| 序号 | 品名 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 保修 | 项目家具现在地点 | 搬运及安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验边台及试剂架 | 钢木结构，规格L*750*850（单组L：2m至5米）组合而成，带有实验水槽（5个），带上下水、插座，含边台试剂架7组（规格：900*350*750） | 米 | 40 | 拆装实验台，需同时拆装插座与上下水，原则上使用原有插座、水管，如需更换，要求使用标书中所规定优质PVC水管，并保修一年。 | 新模范马路5号创新大楼A1301、1303、1304、1316 | 江浦校区生工学科楼A2楼4层3/5，3楼2/5 | 两地均有电梯 |
| 2 | 边台吊柜 | 钢玻结构，单组规格90*350*750 | 组 | 7 | 拆装实验台，需同时拆装插座与上下水，原则上使用原有插座、水管，如需更换，要求使用标书中所规定优质PVC水管，并保修一年。 | 新模范马路5号创新大楼A1301、1303、1304、1316 | 江浦校区生工学科楼A2楼4层3/5，3楼2/5 | 两地均有电梯 |
| 3 | 通风橱 | 1500*900*1350 | 组 | 5 | 需同时拆装插座与上下水，原则上使用原有插座、水管，如需更换，要求使用标书中所规定优质PVC水管，并保修一年。 | 新模范马路5号创新大楼A1303、A1312计4组；安全工程楼二楼1组 | 江浦校区生工学科楼A2楼3楼及4楼 | 安全工程楼无电梯 |
| 4 | 中央实验台 | 全木结构，长度4.5m，含1组水槽，中央试剂架带上下水、插座 | 米 | 4.5 | 每组中央实验台上装有2个中央试剂架，200cm*30cm*71cm（长*宽*高）。 | 新模范马路5号安全工程楼二楼2楼 | 江浦校区生工学科楼A2楼3楼 | 安全工程楼无电梯 |

分包二

| 序号 | 品名 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 保修 | 项目家具现在地点 | 搬运及安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台及试剂架 | 全木结构，每组中央实验台用4张70cm*200cm实验桌组合而成，一侧带实验水槽柜，中央试剂架带上下水、插座 | 米 | 100 | 拆装实验台，需同时拆装插座与上下水，原则上使用原有插座、水管，如需更换，要求使用标书中所规定优质PVC水管。并保修一年。 | 江浦校区笃行楼一楼、二楼及四楼85米 | 江浦校区生工学科楼A2楼1、2层1，3，5楼 | 两地均有电梯 |
| 2 | 通风橱 | 1500*900*1350 | 组 | 3 | 需同时拆装插座与上下水，原则上使用原有插座、水管，如需更换，要求使用标书中所规定优质PVC水管。并保修一年。 | 江浦校区笃行楼1楼及4楼 | 江浦校区生工学科楼A2楼1楼及3楼 | 两地均有电梯 |

备注：投标人可同时对招标清单中的分包一、分包二投标，也可只投其中之一包。

联系人：倪老师13913830259   冯老师13813938235

2011．7．28